## MCCB
BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha |  |  |  | MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 590000 | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1020000
ABN62c | 60A | 30 | 700000 | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1220000
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 795000 | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2280000
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1455000 | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5500000
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 3600000 | ABN804c | 500-630 | 45 | 10400000
ABS32c | 10~30A | 25 | 630000 | ABN804c | 700-800A | 45 | 12290000
ABS52c | 30~50A | 35 | 680000 | ABS104c | 30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1600000
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1150000 | ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2700000
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1700000 | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6250000
BS32c (ko vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 80000 | ABS804c | 500-630A | 75 | 13950000
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 93000 | ABS804c | 800A | 75 | 15950000
MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha |  |  |  | ABS1004b | 1000A | 65 | 26500000
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 690000 | ABS1204b | 1200A | 65 | 28500000
ABN63c | 60A | 18 | 810000 | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 47000000
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 920000 | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 50000000
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1750000 | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 56000000
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4400000 | ELCB (chống rò điện) loại 2 pha
ABN803c | 500-630A | 45 | 8700000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABN803c | 700-800A | 45 | 9950000 | 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 278000
ABS33c | 5A-10A | 14 | 730000 | 32GRhd | 15-20-30A | 2.5 | 253000
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 830000 | 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 278000
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1350000 | EBS52Fb | 40-50A | 5 | 490000
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2250000 | EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 875000
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 4950000 | EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1220000
ABS803c | 500-630A | 75 | 11130000 | EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1630000
ABS803c | 700-800A | 75 | 12600000 | EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3580000
ABS1003b | 1000A | 65 | 22500000 | ELCB (chống rò điện) loại 3 pha
ABS1203b | 1200A | 65 | 24800000 | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1550000
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 45000000 | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1900000
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 46000000 | EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4120000
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 | EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7800000
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 46000000 | EBN803c | 500,630A | 37 | 14000000
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 47000000 | EBN803c | 800A | 37 | 17000000
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52000000 | ELCB (chống rò điện) loại 4 cực
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55000000 | EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2750000
MCCB (Áptomat) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max |  |  |  | EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3150000
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1700000 | EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6150000
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2400000 | EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11100000
MCCB (Áptomat) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.8~1) x ln max |  |  |  | PHỤ KIỆN MCCB
ABE 103G | 63-80-100A | 16 | 1500000 | Handle | DH100-S for ABN103c |  | 450000
ABS 103G | 80-100A | 25 | 1650000 |  | DH125-S for ABS125c |  | 470000
ABE 203G | 125-200-250A | 16 | 1700000 |  | DH250-S for ABH250c |  | 480000
ABS 203G | 160-200-250A | 25 | 2220000 | (tay xoay gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c |  | 900000
PHỤ KIỆN MCCB |  |  |  |  | N~80S for ABN803c |  | 920000
Shunt Trip | ABN/S50~250AF |  | 720000 | Extended Handle | EH100-S for ABN100c |  | 660000
(SHT) | ABN/S400~800AF |  | 850000 |  | EH125-S for ABS125c |  | 670000
(Cuộn đóng ngắt) | ABS1003b~1204b |  | 900000 |  | EH250-S for ABN250c |  | 690000
| TS1000~1600 |  | 920000 | (tay xoay gắn ngoài) | E-70U-S for ABN403c |  | 1470000
Under Vol. Trip | ABN/S50~250AF |  | 900000 |  | E-80U-S for ABN803c |  | 1680000
(UVT) | ABN/S400~800AF |  | 970000 |  | MI-13S for ABN53~103c |  | 600000
(Cuộn bảo vệ thấp áp) | ABS1003b~1204b |  | 1100000 | Mechanical interlock | MI-23S for ABS103c |  | 610000
| TS1000~1600 |  | 1200000 | (Khóa liên động) | MI-33S for ABN/S203c |  | 620000
Auxiliary switch | ABN/S50~250AF |  | 280000 |  | MI-43S for ABN/S403c |  | 900000
(AX) | ABN/S400~800AF |  | 420000 |  | MI-83S for ABN/S803c |  | 1000000
(Tiếp điểm phụ) | ABS1003b~1204b |  | 450000 | Tấm chắn pha: IB-13 for ABN52~103c |  |  | 9000
Alarm switch | ABN/S50~250AF |  | 280000 | Tấm chắn pha: IB-23 for ABS103c~ABN/S203c |  |  | 18000
(AL) | ABN/S400~800AF |  | 420000 | Tấm chắn pha: IBL-400 for ABN/S403c |  |  | 32000
(Tiếp điểm cảnh báo) | ABS1003b~1204b |  | 450000 | Tấm chắn pha: IBL800 for ABS803c/TS630 |  |  | 35000
AL/AX | ABN/S50~250AF |  | 600000 | Tấm chắn pha: Barrier insulation for ABS1200b |  |  | 38000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) |  |  |  | Busbar ABN/S803c | 500~800A |  | 750000

## MCB, RCCB
BẢNG GIÁ HÀNG LS - HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
MCB (CB tép) |  |  |  | RCCB (chống rò điện)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
BKN 1P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 71000 | RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 350000
BKN 1P | 50-63A | 6KA | 75000 | RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 730000
BKN 2P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 155000 | RKN 1P+N | 25-32-40A |  | 570000
BKN 2P | 50-63A | 6KA | 160000 | RKN 1P+N | 63A |  | 580000
BKN 3P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 245000 | RKN 3P+N | 25-32-40A |  | 720000
BKN 3P | 50-63A | 6KA | 250000 | RKN 3P+N | 63A |  | 800000
BKN 4P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 395000 | RKN-b 1P+N | 25-32-40A |  | 680000
BKN 4P | 50-63A | 6KA | 450000 | RKN-b 1P+N | 63A |  | 750000
BKN-b 1P | 6~40A | 10KA | 108000 | RKN-b 1P+N | 80~100A |  | 850000
BKN-b 1P | 50~63A | 10KA | 128000 | RKN-b 3P+N | 25-32-40A |  | 960000
BKN-b 2P | 6~40A | 10KA | 235000 | RKN-b 3P+N | 63A |  | 1060000
BKN-b 2P | 50~63A | 10KA | 270000 | RKN-b 3P+N | 80~100A |  | 1250000
BKN-b 3P | 6~40A | 10KA | 380000
BKN-b 3P | 50~63A | 10KA | 465000 | Surge Protective Device - Single phase 2W+G (SPL)
BKN-b 4P | 6~40A | 10KA | 570000 | Tên hàng | Voltage protection | Icu(KA) | Giá bán
BKN-b 4P | 50~63A | 10KA | 670000 | SPL-110S | AC110V/220V, < 1.5KV | 20KA | 2580000
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 205000 | SPL-220S | AC220V, < 1.5KV | 40KA | 5160000
BKH 1P | 125A | 10KA | 380000 | SPL-220S | AC220V, < 1.5KV | 80KA | 6890000
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 445000 | Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V
BKH 2P | 125A | 10KA | 500000 | SPT-380S | AC380V, < 2.0KV | 40KA | 7470000
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 710000 | SPT-380S | AC380V, < 2.0KV | 80KA | 9180000
BKH 3P | 125A | 10KA | 785000 | SPT-380S | AC380V, < 2.0KV | 120KA | 12620000
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 920000 | SPT-380S | AC380V, < 2.0KV | 160KA | 15490000
BKH 4P | 125A | 10KA | 1150000 | Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V
Surge Protective Device (Thiết bị chống sét) - 1,2,3,4 Pole |  |  |  | SPT-440S | AC440V, < 2.0KV | 40KA | 7470000
Tên hàng | Voltage protection | Icu(KA) | Giá bán | SPT-440S | AC440V, < 2.0KV | 80KA | 9180000
BKS-A 1P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 690000 | SPT-440S | AC440V, < 2.0KV | 120KA | 12620000
BKS-A 2P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 1380000 | SPT-440S | AC440V, < 2.0KV | 160KA | 15490000
BKS-A 3P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 2070000 | Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY)
BKS-A 4P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 2750000 | SPY-220S | AC220/380V, < 2.0KV | 40KA | 6890000
BKS-B 1P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 750000 | SPY-220S | AC220/380V, < 2.0KV | 80KA | 9180000
BKS-B 2P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 1500000 | SPY-220S | AC220/380V, < 2.0KV | 120KA | 12620000
BKS-B 3P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 2240000 | SPY-220S | AC220/380V, < 2.0KV | 160KA | 15490000
BKS-B 4P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 2980000 | SPY-220S | AC220/380V, < 2.0KV | 200KA | 15600000
BKS-C 1P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 910000 | SPY-220S | AC220/380V, < 2.0KV | 240KA | 15800000
BKS-C 2P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 1840000
BKS-C 3P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 2750000 | PHỤ KIỆN MCB
BKS-C 4P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 3680000 | Tên hàng |  |  | Giá bán
BKS-D 1P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 1140000 | Auxiliary switch: AX for BKN |  |  | 165000
BKS-D 2P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 2290000 | Alarm switch: AL for BKN |  |  | 165000
BKS-D 3P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 3430000 | Auxiliary switch: AX for BKN-b |  |  | 195000
BKS-D 4P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 4590000 | Alarm switch: AL for BKN-b |  |  | 195000
BKS-E 1P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 1310000 | Shunt for BKN |  |  | 205000
BKS-E 2P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 2650000 | OVT/UVT for BKN |  |  | 330000
BKS-E 3P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 3960000
BKS-E 4P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 5270000 | MCB Box - Hộp phân phối từ 9 đến 32 nhánh
|  |  |  | Tên hàng | Kích thước |  | Giá bán
SWITCH DISCONNECTOR |  |  |  | LSLB1-09A | 240x200x75 |  | 390000
Tên hàng | In (A) |  | Giá bán | LSLB1-12A | 295x230x75 |  | 420000
BKD 1P | 40,50,63,80,100A |  | 70000 | LSLB1-16A | 366x230x75 |  | 520000
BKD 2P | 40,50,63,80,100A |  | 140000 | LSLB1-20A | 438x230x75 |  | 660000
BKD 3P | 40,50,63,80,100A |  | 225000 | LSLB1-24A | 295x460x75 |  | 920000
BKD 4P | 40,50,63,80,100A |  | 315000 | LSLB1-32A | 366x460x75 |  | 1120000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

## Contactor & Rơle
BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil |  |  | RƠ LE NHIỆT
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Giá bán
MC-6a (1) | 6A (1a) | 250000 | MT-12 (1) | 0.63~18A | 248000
MC-9a (1) | 9A (1a) | 270000 | MT-32 (2) | 0.63~19A | 280000
MC-12a (1) | 12A (1a) | 280000 | MT-32 (2) | 21.5~40A | 295000
MC-18a (1) | 18A (1a) | 435000 | MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 635000
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 280000 | MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 915000
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 315000 | MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 1380000
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 455000 | MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 2450000
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 560000 | MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 3580000
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 820000 | MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 6580000
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 970000 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1160000 | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 680000
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1320000 | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 980000
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 1500000 | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 710000
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 1830000 | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1000000
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 2400000 | (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 2900000 | từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 3700000 | 7-10A; 9-13A; 12-18A;
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 4800000 | (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 5600000 | 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 7700000 | 16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 8400000 | (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a
MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 9550000 | (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 19000000 | (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 20000000 | (6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 25500000 | (7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
(8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) |  |  | * GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a
AC-9 | MC-6a~40a | 346000 | CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
AC-50 | MC-50a~65a | 430000 | Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b |  | 138000
AC-75 | MC-75a~100a | 440000 | Coil for MC32a, 40a |  | 138000
TIẾP ĐIỂM PHỤ |  |  | Coil for MC-50a, 65a |  | 196000
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 75000 | Coil for MC-75a, 85a, 100a |  | 235000
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 75000 | Coil for MC-130a, 150a |  | 1150000
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 130000 | Coil for MC-185a, 225a |  | 1480000
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 190000 | Coil for MC-330a, 400a |  | 2620000
KHÓA LIÊN ĐỘNG |  |  | Coil for MC-630a, 800a |  | 3520000
UR-2 | MC-6a~150a | 165000 | DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS'Y for UR-2)
AR-180 | MC-185a~400a | 660000 | UW-18 dùng cho MC-6a~18a |  | 200000
AR-600 | MC-500a~800a | 9800000 | UW-22 dùng cho MC-9b~22b |  | 200000
|  |  | UW-32 dùng cho MC-32a & 40a |  | 220000
CONTACTOR RELAYS |  |  | UW-63 dùng cho MC-50a & 65a |  | 260000
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 378000 | UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a |  | 510000
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 452000 | HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 525000 | MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 550000
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 415000 | MW-32aB/40aB | Steel dùng cho MC-32a, 40a | 750000
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 488000 | MW-50aB/65aB | Steel dùng cho MC-50a, 65a | 970000
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 567000 | MW-75aB~100aB | Steel dùng cho MC-75a~100a | 1020000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

## ACB
BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
ACB METASOL 3 Pha (loại FIXED) |  |  |  | ACB METASOL 3 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
AN-06D3-06H | 630A | 65 | 45000000 | AN-06D3-06A | 600A | 65 | 60000000
AN-08D3-08H | 800A | 65 | 49000000 | AN-08D3-08A | 800A | 65 | 61000000
AN-10D3-10H | 1000A | 65 | 49500000 | AN-10D3-10A | 1000A | 65 | 62000000
AN-13D3-13H | 1250A | 65 | 50000000 | AN-13D3-13A | 1250A | 65 | 63000000
AN-16D3-16H | 1600A | 65 | 52000000 | AN-16D3-16A | 1600A | 65 | 64000000
AS-20E3-20H | 2000A | 85 | 63000000 | AS-20E3-20A | 2000A | 85 | 74000000
AS-25E3-25H | 2500A | 85 | 80000000 | AS-25E3-25A | 2500A | 85 | 93000000
AS-32E3-32H | 3200A | 85 | 91000000 | AS-32E3-32A | 3200A | 85 | 112000000
AS-40E3-40H | 4000A | 85 | 155000000 | AS-40E3-40A | 4000A | 85 | 170000000
AS-40F3-40H | 4000A | 100 | 160000000 | AS-40F3-40A | 4000A | 100 | 185000000
AS-50F3-50H | 5000A | 100 | 165000000 | AS-50F3-50A | 5000A | 100 | 190000000
AS-63G3-63H | 6300A | 120 | 270000000 | AS-63G3-63A | 6300A | 120 | 315000000
ACB METASOL 4 POLES (FIXED) |  |  |  | ACB METASOL 4 POLES (DRAW OUT)
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
AN-06D4-06H | 630A | 65 | 51000000 | AN-06D4-06A | 600A | 65 | 62000000
AN-08D4-08H | 800A | 65 | 54000000 | AN-08D4-08A | 800A | 65 | 64000000
AN-10D4-10H | 1000A | 65 | 56000000 | AN-10D4-10A | 1000A | 65 | 67000000
AN-13D4-13H | 1250A | 65 | 60500000 | AN-13D4-13A | 1300A | 65 | 69000000
AN-16D4-16H | 1600A | 65 | 61000000 | AN-16D4-16A | 1600A | 65 | 70000000
AS-20E4-20H | 2000A | 85 | 73500000 | AS-20E4-20A | 2000A | 85 | 88000000
AS-25E4-25H | 2500A | 85 | 95000000 | AS-25E4-25A | 2500A | 85 | 105000000
AS-32E4-32H | 3200A | 85 | 112000000 | AS-32E4-32A | 3200A | 85 | 130000000
AS-40E4-40H | 4000A | 85 | 186000000 | AS-40E4-40A | 4000A | 85 | 212000000
AS-40F4-40H | 4000A | 100 | 192000000 | AS-40F4-40A | 4000A | 100 | 265000000
AS-50F4-50H | 5000A | 100 | 197000000 | AS-50F4-50A | 5000A | 100 | 300000000
AS-63G4-63H | 6300A | 120 | 350000000 | AS-63G4-63A | 6300A | 120 | 375000000
PHỤ KIỆN ACB |  |  |  | PHỤ KIỆN ACB
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil |  | 2100000 | Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) |  | 8000000
(UVT+UDC) | UDC: UVT Time Delay Controller |  | 2200000 | (Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) |  | 15000000
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB |  | 1000000 | Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A |  | 450000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

## Susol MCCB 3 & 4P
BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
MCCB loại High-End, Susol Series Icu từ 50KA-150KA, Ics=100% Icu
Susol MCCB (APTOMAT loại 3 Pha) |  |  |  | Susol MCCB (APTOMAT loại 4 Pha)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units
TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 1840000 | TD100N FTU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2260000
TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 2360000 | TD160N FTU160 4P | 125A | 50 | 3160000
TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3250000 | TD160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4340000
TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2020000 | TS100N FTU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2570000
TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 2680000 | TS160N FTU160 4P | 100, 125A | 50 | 3450000
TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3470000 | TS160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4510000
TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4100000 | TS250N FTU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 5400000
TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 5360000 | TS250N FTU250 4P | 250A | 50 | 7080000
TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 5930000 | TS400N FTU400 4P | 300, 400A | 65 | 7930000
TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 11130000 | TS630N FTU630 4P | 500, 630A | 65 | 11240000
TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 12600000 | TS800N FTU800 4P | 800A | 65 | 13130000
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  |  | FMU: Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic
TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 1950000 | TD100N FMU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2380000
TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 2630000 | TD160N FMU160 4P | 125A | 50 | 3500000
TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3360000 | TD160N FMU160 4P | 160A | 50 | 4570000
TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2120000 | TS100N FMU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2780000
TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 2780000 | TS160N FMU160 4P | 100, 125A | 50 | 3630000
TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3620000 | TS160N FMU160 4P | 160A | 50 | 4750000
TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4310000 | TS250N FMU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 5680000
TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 5670000 | TS250N FMU250 4P | 250A | 50 | 7440000
TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 6290000 | TS400N FMU400 4P | 300, 400A | 65 | 8460000
TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 11340000 | TS630N FMU630 4P | 500, 630A | 65 | 12920000
TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 13440000 | TS800N FMU800 4P | 800A | 65 | 14180000
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  |  | ATU: Adjustable thermal: 0.8~1xln, Adjustable magnetic: 5~10xln
TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 2940000 | TS160N ATU160 4P | 125A | 50 | 3820000
TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 3830000 | TS160N ATU160 4P | 160A | 50 | 5000000
TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 4620000 | TS250N ATU250 4P | 200A | 50 | 5970000
TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 6090000 | TS250N ATU250 4P | 250A | 50 | 7830000
TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 6720000 | TS400N ATU400 4P | 400A | 65 | 9820000
TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 12080000 | TS630N ATU630 4P | 630A | 65 | 13910000
TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 13860000 | TS800N ATU800 4P | 800A | 65 | 17020000
ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln |  |  |  | ETS: Electronic trip units: chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x ln
TS100N ETS23 3P | 80A | 50 | 3470000 | TS100N ETS23 4P | 80A | 50 | 4160000
TS160N ETS23 3P | 40, 80, 160A | 50 | 4730000 | TS160N ETS23 4P | 40, 80, 160A | 50 | 6160000
TS250N ETS23 3P | 250A | 50 | 6720000 | TS250N ETS23 4P | 250A | 50 | 8090000
TS400N ETS33 3P | 400A | 65 | 7560000 | TS400N ETS33 4P | 400A | 65 | 10030000
TS630N ETS33 3P | 630A | 65 | 13230000 | TS630N ETS33 4P | 630A | 65 | 15070000
TS800N ETS43 3P | 800A | 65 | 14700000 | TS800N ETS43 4P | 800A | 65 | 18200000
AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln |  |  |  | Trip relay type AG6: chỉnh 7 bước từ 0.4->1 x ln
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 45000000 | TS1000H 4P | 1000A | 70 | 49000000
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 46000000 | TS1250H 4P | 1250A | 70 | 52000000
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 | TS1600H 4P | 1600A | 70 | 58000000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) |  |  |  | TS1000L 4P | 1000A | 150 | 56000000

## Contactor 4P, 3P DC, MMS, Gipam
BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
Digital Protection Relay |  |  | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
Tên hàng | Protection Element | Giá bán | Tên hàng | In (A) |  | Giá bán
GIPAM-10CR | 50/51, 50N/51N, 46, 79 | 11000000 | GMP22-2S (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 680000
Digital Power MultiMeter |  |  | GMP22-3S (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 980000
GIMAC-i | NO, M485, 5A, 50Hz, AC/DC88~264V | 6300000 | GMP40-2S (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 710000
Digital Integrated MultiMetering & Control Device | Digital Integrated Metering & Control Device |  | GMP40-3S (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1000000
GIMAC-115P | NO,RS,M,5A,50Hz,AC/DC110V | 16000000 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A |  | 610000
Manual Motor Starter |  |  | RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | In (A) |  | Giá bán
MMS-32S | 0.63A (0.4~0.63)A | 560000 | DMP06-S (2a1b) | 0.5~6A |  | 3210000
MMS-32S | 1.0A (0.63~1.0)A | 560000 | DMP06-SI (2a1b) | 0.5~6A |  | 3340000
MMS-32S | 1.6A (1.0~1.6)A | 560000 | DMP06-SE (2a1b) | 0.5~6A |  | 3590000
MMS-32S | 2.5A (1.6~2.5)A | 560000 | DMP06-SEI (2a1b) | 0.5~6A |  | 3670000
MMS-32S | 4A (2.5~4)A | 560000 | DMP06-SEZ (2a) | 0.5~6A |  | 3750000
MMS-32S | 6A (4~6)A | 560000 | DMP06-Sa (2a1b) | 0.5~6A |  | 3530000
MMS-32S | 8A (5~8)A | 560000 | DMP06-SZ (1a1b) | 0.5~6A |  | 3750000
MMS-32S | 10A (6~10)A | 560000 | DMP06-SZa (1a1b) | 0.5~6A |  | 4040000
MMS-32S | 13A (9~13)A | 610000 | DMP60-S (2a1b) | 5~60A |  | 3210000
MMS-32S | 17A (11~17)A | 610000 | DMP60-SI (2a1b) | 5~60A |  | 3340000
MMS-32S | 22A (14~22)A | 610000 | DMP60-SE (2a1b) | 5~60A |  | 3590000
MMS-32S | 26A (18~26)A | 610000 | DMP60-SEI (2a1b) | 5~60A |  | 3670000
MMS-32S | 32A (22~32A) | 610000 | DMP60-SEZ (2a) | 5~60A |  | 3750000
MMS-63S | 40A (28~40)A | 1480000 | DMP60-Sa (2a1b) | 5~60A |  | 3530000
MMS-63S | 50A (34~50)A | 1510000 | DMP60-SZ (1a1b) | 5~60A |  | 3750000
MMS-63S | 63A (45~63)A | 1510000 | DMP60-SZa (1a1b) | 5~60A |  | 4040000
MMS-100S | 75A (55~75)A | 2780000
MMS-100S | 90A (70~90) | 3150000 | KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol)
MMS-100S | 100A (80~100) | 3150000 | Tên hàng | Tiếp điểm phụ | In (A) | Giá bán
|  |  | MC-6a/4 |  | 6A | 350000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA loại DC Coil (DC Volt) |  |  | MC-9a/4 |  | 9A | 385000
Tên hàng | In (A) | Giá bán | MC-12a/4 |  | 12A | 415000
MC-6a (VDC) | 6A (1a) | 350000 | MC-18a/4 |  | 18A | 560000
MC-9a (VDC) | 9A (1a) | 395000 | MC-22a/4 |  | 22A | 660000
MC-12a (VDC) | 12A (1a) | 460000 | MC-32a/4 |  | 32A | 945000
MC-18a (VDC) | 18A (1a) | 580000 | MC-40a/4 |  | 40A | 1100000
MC-9b (VDC) | 9A (1a1b) | 440000 | MC-50a/4 |  | 50A | 1700000
MC-12b (VDC) | 12A (1a1b) | 520000 | MC-65a/4 |  | 65A | 1985000
MC-18b (VDC) | 18A (1a1b) | 700000 | MC-75a/4 |  | 75A | 2535000
MC-22b (VDC) | 22A (1a1b) | 800000 | MC-85a/4 |  | 85A | 2750000
MC-32a (VDC) | 32A (1a1b) | 935000 | MC-100a/4 | (2a2b) | 100A | 4950000
MC-40a (VDC) | 40A (1a1b) | 1080000 | MC-130a/4 | (2a2b) | 130A | 5700000
MC-50a (VDC) | 50A (1a1b) | 1450000 | MC-150a/4 | (2a2b) | 150A | 6615000
MC-65a (VDC) | 65A (1a1b) | 1850000 | MC-185a/4 | (2a2b) | 185A | 7150000
MC-75a (VDC) | 75A (1a1b) | 2400000 | MC-225a/4 | (2a2b) | 225A | 8370000
MC-85a (VDC) | 85A (1a1b) | 2850000 | MC-265a/4 | (2a2b) | 265A | 13450000
MC-100a (VDC) | 100A (1a1b) | 3000000 | MC-330a/4 | (2a2b) | 330A | 14550000
MC-130a (VDC) | 130A (1a1b) | 3500000 | MC-400a/4 | (2a2b) | 400A | 15650000
MC-150a (VDC) | 150A (1a1b) | 4300000 | MC-500a/4 | (2a2b) | 500A | 24800000
|  |  | MC-630a/4 | (2a2b) | 630A | 26460000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) |  |  | MC-800a/4 | (2a2b) | 800A | 32190000

## VCB-VC-Fuse
BẢNG GIÁ HÀNG LS - HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
Susol Vacuum Contactors 3.6KV (loại Fixed) |  |  |  | Susol Vacuum Circuit Breaker 7.2KV (loại Fixed)
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
VC-3Z-42EE | 200A | 4KA | 28500000 | VL-06P-08A/04 | 400A | 8kA | 52000000
VC-3Z-42LE | 200A | 4KA | 29500000 | VL-06P-13A/06 | 630A | 12.5kA | 60800000
VC-3Z-44EE | 400A | 4KA | 28500000 | VL-06P-25A/06 | 630A | 25kA | 88000000
VC-3Z-44LE | 400A | 4KA | 29500000 | VL-06P-25A/13 | 1250A | 25kA | 105000000
|  |  |  | VL-06P-25A/20 | 2000A | 25kA | 135000000
Susol Vacuum Contactors 7.2KV (loại Fixed)
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Susol Vacuum Circuit Breaker 7.2KV (loại Drawout-E)
VC-6Z-42EE | 200A | 4KA | 28500000 | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
VC-6Z-42LE | 200A | 4KA | 29500000 | VL-06E-08A/04 | 400A | 8kA | 60000000
VC-6Z-44EE | 400A | 4KA | 28500000 | VL-06E-13A/06 | 630A | 12.5kA | 64000000
VC-6Z-44LE | 400A | 4KA | 29500000 | VL-06E-25A/06 | 630A | 25kA | 102000000
|  |  |  | VL-06E-25A/13 | 1250A | 25kA | 108000000
Susol Vacuum Contactors 3.6KV (loại Drawout) |  |  |  | VL-06E-25A/20 | 2000A | 25kA | 180000000
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
VC-3G-42EE | 200A | 4KA | 53800000 | Susol Vacuum Circuit Breaker 24KV (loại Fixed)
VC-3G-42LE | 200A | 4KA | 54800000 | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
VC-3G-44EE | 400A | 4KA | 53800000 | VL-20P-25F/06 | 630A | 25kA | 130000000
VC-3G-44LE | 400A | 4KA | 54800000 | VL-20P-25F/13 | 1250A | 25kA | 140000000
|  |  |  | VL-20P-25F/20 | 2000A | 25kA | 145000000
Susol Vacuum Contactors 7.2KV (loại Drawout)
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Susol Vacuum Circuit Breaker 24KV (loại Drawout-F)
VC-6G-42EE | 200A | 4KA | 53800000 | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
VC-6G-42LE | 200A | 4KA | 54800000 | VL-20F-25F/06 | 630A | 25kA | 160000000
VC-6G-44EE | 400A | 4KA | 53800000 | VL-20F-25F/13 | 1250A | 25kA | 165000000
VC-6G-44LE | 400A | 4KA | 54800000 | VL-20F-25F/20 | 2000A | 25kA | 191000000
POWER FUSE (Cầu chì Trung Thế) |  |  |  | POWER FUSE (Cầu chì Trung Thế)
Tên hàng | In (A) | (KV) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | (KV) | Giá bán
LFL-3/6G-5B | 5A | 3.6 (7.2)KV | 1850000 | LFL-20G-5B | 5A | 24KV | 3900000
LFL-3/6G-10B | 10A |  | 1850000 | LFL-20G-10B | 10A |  | 3950000
LFL-3/6G-20B | 20A |  | 1950000 | LFL-20G-16B | 16A |  | 4000000
LFL-3/6G-30B | 30A |  | 1950000 | LFL-20G-20B | 20A |  | 4100000
LFL-3/6G-40B | 40A |  | 2050000 | LFL-20G-25B | 25A |  | 4150000
LFL-3/6G-50B | 50A |  | 2050000 | LFL-20G-30B | 30A |  | 4200000
LFL-3/6G-60B | 63A |  | 2150000 | LFL-20G-40B | 40A |  | 4250000
LFL-3/6G-75B | 75A |  | 2250000 | LFL-20G-50B | 50A |  | 4300000
LFL-3/6G-100B | 100A |  | 2350000 | LFL-20G-60B | 60A |  | 4350000
LFL-3/6G-125B | 125A |  | 2600000 | LFL-20G-75C | 75A |  | 4400000
LFL-3G-160B | 160A | 3.6KV | 2800000 | LFL-20G-100C | 100A |  | 4400000
LFL-3G-200B | 200A |  | 3300000 | LFL-20G-125B | 125A |  | 4450000
LFL-6G-160B | 160A | 7.2KV | 3700000 | LFL-20G-160B | 160A |  | 4500000
LFL-6G-200B | 200A |  | 4600000 | LFL-20G-200B | 200A |  | 4800000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

## Susol MCCB 2P, Susol Contactor
BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2017)
Susol MCCB (APTOMAT loại 2 Pha) |  |  |  | Susol CONTACTOR 3 POLES - AC Coil
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Giá bán
FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | MC-9 | 9A (1a1b) | 340000
(Fixed thermal, fixed magnetic trip units) |  |  |  | MC-12 | 12A (1a1b) | 400000
TD100N FTU100 2P | 16 -> 100A | 50 | 1580000 | MC-18 | 18A (1a1b) | 470000
TD160N FTU160 2P | 100, 125A | 50 | 2030000 | MC-25 | 25A (1a1b) | 600000
TD160N FTU160 2P | 160A | 50 | 2790000 | MC-32 | 32A (1a1b) | 960000
TS100N FTU100 2P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 1630000 | MC-35 | 35A (1a1b) | 1020000
TS160N FTU160 2P | 100, 125A | 50 | 2220000 | MC-40 | 40A (1a1b) | 1190000
TS160N FTU160 2P | 160A | 50 | 2900000 | MC-50 | 50A (1a1b) | 1470000
TS250N FTU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 3470000 | MC-63 | 63A (1a1b) | 1790000
TS250N FTU250 2P | 250A | 50 | 4550000 | MC-65 | 65A (1a1b) | 1940000
TS400N FTU400 2P | 300, 400A | 65 | 5570000 | MC-75 | 75A (1a1b) | 2420000
TS630N FTU630 2P | 500, 630A | 65 | 6930000 | MC-85 | 85A (1a1b) | 3020000
TS800N FTU800 2P | 800A | 65 | 10080000 | MC-95 | 95A (1a1b) | 3260000
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  |  | PHỤ KIỆN MCCB Susol
(Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic) |  |  |  | Shunt release: SHT for TD, TS100->800 |  | 635000
TD100N FMU100 2P | 16 -> 100A | 50 | 1680000 | Undervoltage release: UVT for TD, TS100->800 |  | 950000
TD160N FMU160 2P | 100, 125A | 50 | 2250000 | Auxiliary switch: AX for TD, TS100->800 |  | 295000
TD160N FMU160 2P | 160A | 50 | 2930000 | Alarm switch: AL for TD, TS100->800 |  | 295000
TS100N FMU100 2P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 1790000 | Fault alarm switch: FAL for TD, TS100->800 |  | 295000
TS160N FMU160 2P | 100, 125A | 50 | 2340000 | Motor operator: MOP1 for TD100, 160 |  | 4300000
TS160N FMU160 2P | 160A | 50 | 3050000 | Motor operator: MOP2 for TS100, 160, 250 |  | 4500000
TS250N FMU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 3650000 | Motor operator: MOP3 for TS400, 630 |  | 6100000
TS250N FMU250 2P | 250A | 50 | 4820000 | Motor operator: MOP4 for TS800 |  | 7300000
TS400N FMU400 2P | 300, 400A | 65 | 6140000 | Busbar: Spreader SP33a for TS400-TS630 |  | 500000
TS630N FMU630 2P | 500, 630A | 65 | 7770000 | Busbar: Spreader SP43 for TS800 |  | 839000
TS800N FMU800 2P | 800A | 65 | 10400000 | Busbar for 3P TS1000/1250/1600N |  | 1800000
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  |  | Busbar for 4P TS1000/1250/1600N |  | 2300000
(Adjustable thermal: 0.8~1xln, Adjustable magnetic: 5~10xln) |  |  |  | Direct Rotary Handle: DH1 for TD100, 160 |  | 490000
TS160N ATU160 2P | 125A | 50 | 2460000 | Direct Rotary Handle: DH2 for TS250 |  | 545000
TS160N ATU160 2P | 160A | 50 | 3210000 | Direct Rotary Handle: DH3 for TS400, 630 |  | 980000
TS250N ATU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 3840000 | Direct Rotary Handle: DH4 for TS800 |  | 1300000
TS250N ATU250 2P | 250A | 50 | 5030000 | Extended Rotary Handle: EH1 for TD100, 160 |  | 790000
TS400N ATU400 2P | 300, 400A | 65 | 6720000 | Extended Rotary Handle: EH2 for TS250 |  | 850000
TS630N ATU630 2P | 500, 630A | 65 | 8930000 | Extended Rotary Handle: EH3 for TS400, 630 |  | 1450000
TS800N ATU800 2P | 800A | 65 | 11760000 | Extended Rotary Handle: EH4 for TS800 |  | 1615000
|  |  |  | Interlock: MIT13 (14) for TD100/160 3P (4P) |  | 1300000
PHỤ KIỆN MCCB Susol |  |  |  | Interlock: MIT23 (24) for TS250 3P (4P) |  | 1400000
Interlock: MIT43 (44) for TS800 3P (4P) |  |  | 1750000 | Interlock: MIT33 (34) for TS400/630 3P (4P) |  | 1600000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)